Объявление об осуществлении  закупок товара способом запроса ценовых предложений.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт географии».

Организатор закупок: Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт географии» объявляет о проведении закупок, согласно технической спецификации, способом запроса ценовых предложений.

Услуга должна быть оказана: Товариществу с ограниченной ответственностью «Институт географии» 050010, г.Алматы, ул. Кабанбай батыра/Пушкина 67/99.

Требуемый срок оказания услуг: в течении 5 (пять) рабочих дней, после подписания Договора.

Условия оплаты: предоплата в размере 100% в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания договора (со дня подписания протокола об итогах закупок способом запроса ценовых предложений).

Место приема ценовых предложений: г.Алматы, ул. Кабанбай батыра/Пушкина 67/99, каб.13.

Срок приема ценовых предложений потенциальных поставщиков с 09.07.2015г. по 15.07.2015г. Все расходы, связанные с поставкой товаров должны быть включены в ценовое предложение.

Срок подписания договора: в течение пяти рабочих дней с момента получения подписанного заказчиком проекта договора о закупках потенциальным поставщиком, предоставившим наименьшее ценовое предложение.

Дополнительно информацию и справки можно получить по телефону: 8 (727) 291 31 99.

Уполномоченный представитель организатора закупок Товарищества с ограниченной ответственностью «Институт географии» Акпаров М.Н.

Техническая спецификация закупаемых товаров:

| № пп | Наименование | Кол- во | Ед. изм | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | 1 | шт | Индивидуальный тепловой пункт. Система отопления независимая. Система горячего водоснабжения. |
| 2 | Демонтаж/Монтаж ИТП | 1 | усл | Установка и настройка ИТП |
| 3 | Демонтаж старой теплотрассы/Монтаж новой теплотрассы внутри объекта | 1 | усл | Демонтаж старой теплотрассы/Монтаж новой теплотрассы внутри объекта. Работы по опрессовке трассы. |
| 4 | Комплект монтажных частей | 1 | компл | Комплект монтажных частей. Уголок. Арматура. Труба профильная. |
| 5 | Проект и согласование с АО «АЖК» | 1 | усл | Согласование проекта с АО «АЖК» |

Перечень закупаемых товаров:

| № пп | Наименование | Кол- во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | 1 | шт |  |  |
| 2 | Демонтаж/Монтаж ИТП | 1 | усл |  |  |
| 3 | Демонтаж старой теплотрассы/Монтаж новой теплотрассы внутри объекта | 1 | усл |  |  |
| 4 | Комплект монтажных частей | 1 | компл |  |  |
| 5 | Проект и согласование с АО «АЖК» | 1 | усл |  |  |

Договор о закупках товара/услуг

Уполномоченный представитель 					Акпаров М.Н.