# Протокол

об итогах закупок товара способом запроса ценовых предложений.

г.Алматы									«17» ноября 2015г.

1. Заказчик и организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт географии» 050010, г.Алматы, ул. Кабанбай батыра/Пушкина 67/99.

2. Закупки услуг способом запроса ценовых предложений.

3. Уполномоченный представитель организатора закупок Товарищества с ограниченной ответственностью «Институт географии» Акпаров М.Н.

4. По истечении окончательного срока представления ценовых предложений, ценовые предложения были предоставлены:

Наименование: ИП «Абилова Г.В». Директор: Абилова Г.В.

г.Алматы,  Медеуский р-н. БИН/ИИН: 740703400234.

| № пп | Наименование | Кол- во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будка метеорологическая защитная жалюзийная, БС-1, для размещения и защиты метеорологических устройств, вн. размеры 460*460*605 мм | 1 | шт. | 160 999,427 | 160 999,427 |
| 2 | Будка психрометрическая БП-1, защитная жалюзийная со штативом М-33, для размещения и защиты метеорологических устройств вн. р-ры: 460*290*525мм | 1 | шт. | 179 875,21 | 179 875,21 |
| 3 | Термограф М-16АС (суточный), для одновременного измерения и регистрации на диаграммном бланке температуры воздуха в наземных условиях, диапазон температур – от - 45° до + 55°С. | 1 | шт. | 291 783,76 | 291 783,76 |
| 4 | Гигрограф М-21АС (суточный), для измерения и регистрации относительной влажности воздуха в наземных условиях | 1 | шт. | 311 794,61 | 311 794,61 |
| 5 | Анероидный метеорологический барограф М-22АС (суточный), для непрерывной регистрации во времени изменения атмосферного давления в наземных условиях | 1 | шт. | 309 412,22 | 309 412,22 |
| 6 | Термометр метеорологический максимальный ртутный стеклянный, ТМ-1-1 (-35..+50) | 1 | шт. | 40 757,13 | 40 757,13 |
| 7 | Термометр метеорологический максимальный ртутный стеклянный, ТМ-1-2 (-20..+70) | 1 | шт. | 40 757,13 | 40 757,13 |
| 8 | Термометр метеорологический мин-й, спиртовой стеклянный, ТМ-2-2 (-60..+30) | 1 | шт. | 40 757,13 | 40 757,13 |
| 9 | Термометр метеорологический мин-й, спиртовой стеклянный, ТМ-2-3 (-50..+40) | 1 | шт. | 40 757,13 | 40 757,13 |
| 10 | Термометр метеорологический психрометрический, ТМ-4-1 (-35…+40) Комплект из 2-х ртутных стеклянных термометров | 1 | шт. | 71 815,77 | 71 815,77 |
| 11 | Термометр метеорологический психрометрический, ТМ-4-2 (-25…+50) Комплект из 2-х ртутных стеклянных термометров | 1 | шт. | 71 815,77 | 71 815,77 |
| 12 | Гигрометр М-19, для измерения относительной влажности воздуха на метеорологических станциях, пределы измерения относительной влажности воздуха 30-100% | 1 | шт. | 77 073,93 | 77 073,93 |
| 13 | Метеорологический барометр-анероид БАММ-1, диапазон измеряемого давления, кПа (мм рт. ст.) 80 – 106 (600-800) | 1 | шт. | 71 193,63 | 71 193,63 |

Итого: 1 637 599,18 тг.

Наименование: ТОО «LAB International». Директор: Оразаева З.Т.

г.Алматы, ул. Толе би, 83. БИН/ИИН: 050640001286.

| № пп | Наименование | Кол- во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будка метеорологическая защитная жалюзийная, БС-1, для размещения и защиты метеорологических устройств, вн. размеры 460*460*605 мм | 1 | шт. | 156 310 | 156 310 |
| 2 | Будка психрометрическая БП-1, защитная жалюзийная со штативом М-33, для размещения и защиты метеорологических устройств вн. р-ры: 460*290*525мм | 1 | шт. | 174 636 | 174 636 |
| 3 | Термограф М-16АС (суточный), для одновременного измерения и регистрации на диаграммном бланке температуры воздуха в наземных условиях, диапазон температур – от - 45° до + 55°С. | 1 | шт. | 283 285 | 283 285 |
| 4 | Гигрограф М-21АС (суточный), для измерения и регистрации относительной влажности воздуха в наземных условиях | 1 | шт. | 302 713 | 302 713 |
| 5 | Анероидный метеорологический барограф М-22АС (суточный), для непрерывной регистрации во времени изменения атмосферного давления в наземных условиях | 1 | шт. | 300 400 | 300 400 |
| 6 | Термометр метеорологический максимальный ртутный стеклянный, ТМ-1-1 (-35..+50) | 1 | шт. | 39 570 | 39 570 |
| 7 | Термометр метеорологический максимальный ртутный стеклянный, ТМ-1-2 (-20..+70) | 1 | шт. | 39 570 | 39 570 |
| 8 | Термометр метеорологический мин-й, спиртовой стеклянный, ТМ-2-2 (-60..+30) | 1 | шт. | 39 570 | 39 570 |
| 9 | Термометр метеорологический мин-й, спиртовой стеклянный, ТМ-2-3 (-50..+40) | 1 | шт. | 39 570 | 39 570 |
| 10 | Термометр метеорологический психрометрический, ТМ-4-1 (-35…+40) Комплект из 2-х ртутных стеклянных термометров | 1 | шт. | 69 724 | 69 724 |
| 11 | Термометр метеорологический психрометрический, ТМ-4-2 (-25…+50) Комплект из 2-х ртутных стеклянных термометров | 1 | шт. | 69 724 | 69 724 |
| 12 | Гигрометр М-19, для измерения относительной влажности воздуха на метеорологических станциях, пределы измерения относительной влажности воздуха 30-100% | 1 | шт. | 74 829 | 74 829 |
| 13 | Метеорологический барометр-анероид БАММ-1, диапазон измеряемого давления, кПа (мм рт. ст.) 80 – 106 (600-800) | 1 | шт. | 69 120 | 69 120 |

Итого: 1 659 021 тг.

Наименование: ТОО «Адиля». Директор: Артюхина З.В.

г.Алматы, ул. Толе би 83. БИН/ИИН:

| № пп | Наименование | Кол- во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будка метеорологическая защитная жалюзийная, БС-1 | 1 | шт. | 164 219,51 | 164 219,51 |
| 2 | Будка психрометрическая БП-1 | 1 | шт. | 183 472,83 | 183 472,83 |
| 3 | Термограф М-16АС (суточный) | 1 | шт. | 297 619,62 | 297 619,62 |
| 4 | Гигрограф М-21АС (суточный) | 1 | шт. | 318 030,71 | 318 030,71 |
| 5 | Анероидный метеорологический барограф М-22АС (суточный) | 1 | шт. | 315 600,66 | 315 600,66 |
| 6 | Термометр метеорологический максимальный ртутный стеклянный, ТМ-1-1 (-35..+50) | 1 | шт. | 41 572,30 | 41 572,30 |
| 7 | Термометр метеорологический максимальный ртутный стеклянный, ТМ-1-2 (-20..+70) | 1 | шт. | 41 572,30 | 41 572,30 |
| 8 | Термометр метеорологический мин-й, спиртовой стеклянный, ТМ-2-2 (-60..+30) | 1 | шт. | 41 572,30 | 41 572,30 |
| 9 | Термометр метеорологический мин-й, спиртовой стеклянный, ТМ-2-3 (-50..+40) | 1 | шт. | 41 572,30 | 41 572,30 |
| 10 | Термометр метеорологический психрометрический, ТМ-4-1 (-35…+40) Комплект из 2-х ртутных стеклянных термометров | 1 | шт. | 73 252,13 | 73 252,13 |
| 11 | Термометр метеорологический психрометрический, ТМ-4-2 (-25…+50) Комплект из 2-х ртутных стеклянных термометров | 1 | шт. | 73 252,13 | 73 252,13 |
| 12 | Гигрометр М-19 | 1 | шт. | 78 615,46 | 78 615,46 |
| 13 | Метеорологический барометр-анероид БАММ-1 | 1 | шт. | 72 617,54 | 72 617,54 |

Итого: 1 670 352,23 тг.

Наименование: ТОО «ЛаборФарма». Менеджер: Казбек Ж.

г.Алматы, 8 мкр., д 4а, оф.107. БИН/ИИН: 030340004305.

| № пп | Наименование | Кол- во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будка метеорологическая защитная жалюзийная, БС-1, для размещения и защиты метеорологических устройств, вн. размеры 460*460*605 мм | 1 | шт. | 159 293 | 159 293 |
| 2 | Будка психрометрическая БП-1, защитная жалюзийная со штативом М-33, для размещения и защиты метеорологических устройств вн. р-ры: 460*290*525мм | 1 | шт. | 177 969 | 177 969 |
| 3 | Термограф М-16АС (суточный), для одновременного измерения и регистрации на диаграммном бланке температуры воздуха в наземных условиях, диапазон температур – от - 45° до + 55°С. | 1 | шт. | 288 691 | 288 691 |
| 4 | Гигрограф М-21АС (суточный), для измерения и регистрации относительной влажности воздуха в наземных условиях | 1 | шт. | 308 489 | 308 489 |
| 5 | Анероидный метеорологический барограф М-22АС (суточный), для непрерывной регистрации во времени изменения атмосферного давления в наземных условиях | 1 | шт. | 306 132 | 306 132 |
| 6 | Термометр метеорологический максимальный ртутный стеклянный, ТМ-1-1 (-35..+50) | 1 | шт. | 40 325 | 40 325 |
| 7 | Термометр метеорологический максимальный ртутный стеклянный, ТМ-1-2 (-20..+70) | 1 | шт. | 40 325 | 40 325 |
| 8 | Термометр метеорологический мин-й, спиртовой стеклянный, ТМ-2-2 (-60..+30) | 1 | шт. | 40 325 | 40 325 |
| 9 | Термометр метеорологический мин-й, спиртовой стеклянный, ТМ-2-3 (-50..+40) | 1 | шт. | 40 325 | 40 325 |
| 10 | Термометр метеорологический психрометрический, ТМ-4-1 (-35…+40) Комплект из 2-х ртутных стеклянных термометров | 1 | шт. | 71 055 | 71 055 |
| 11 | Термометр метеорологический психрометрический, ТМ-4-2 (-25…+50) Комплект из 2-х ртутных стеклянных термометров | 1 | шт. | 71 055 | 71 055 |
| 12 | Гигрометр М-19, для измерения относительной влажности воздуха на метеорологических станциях, пределы измерения относительной влажности воздуха 30-100% | 1 | шт. | 76 256 | 76 256 |
| 13 | Метеорологический барометр-анероид БАММ-1, диапазон измеряемого давления, кПа (мм рт. ст.) 80 – 106 (600-800) | 1 | шт. | 70 440 | 70 440 |

Итого: 1 690 680 тг.

5. Отклоненных ценовых предложений не имеется.

6. По результатам сопоставления ценовых предложений на основании п.6, Правил закупок товаров, работ и услуг, разработки, согласования и заключения договоров и оформления доверенностей АО «ННТХ «Парасат» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «ННТХ Парасат» на праве собственности или доверительного управления в ТОО «Институт географии» Утвержденных решением Правления АО «ННТХ Парасат» от 31.10.2011г. №37, выбрать поставщика ТОО «LAB International» на сумму 1 659 021 (один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч двадцать одна) тенге и заключить договор с учетом всех затрат по оказанию услуг, НДС и других обязательных платежей в бюджет, предусмотренных законодательством РК.

Разместить информацию об итогах закупок товара способом запроса ценовых предложений на веб-сайте www.ingeo.kz  не позднее одного рабочего дня со дня утверждения настоящего протокола.

Зам. директора		_______________________	 Алимкулов С.К.

Руководитель

ОЭАиМТС			_______________________	 Биримбаев Ж.М.

Руководитель

хозяйственной службы 	_______________________	 Акимжанов А.А.

Уполномоченный

представитель    		_______________________	 Акпаров М.Н.