Объявление об осуществлении  закупок товара способом запроса ценовых предложений.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт географии».

Организатор закупок: Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт географии» объявляет о проведении закупок, согласно технической спецификации, способом запроса ценовых предложений.

Товар должен быть доставлен: Товариществу с ограниченной ответственностью «Институт географии» 050010, г.Алматы, ул. Кабанбай батыра/Пушкина 67/99.

Требуемый срок оказания услуг: в течении 5 (пять) рабочих дней, после подписания Договора.

Условия оплаты: предоплата в размере 100% в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания договора (со дня подписания протокола об итогах закупок способом запроса ценовых предложений).

Место приема ценовых предложений: г.Алматы, ул. Кабанбай батыра/Пушкина 67/99, каб.13.

Срок приема ценовых предложений потенциальных поставщиков с 11.11.2015г. по 17.11.2015г. Все расходы, связанные с поставкой товаров должны быть включены в ценовое предложение.

Срок подписания договора: в течение пяти рабочих дней с момента получения подписанного заказчиком проекта договора о закупках потенциальным поставщиком, предоставившим наименьшее ценовое предложение.

Дополнительно информацию и справки можно получить по телефону: 8 (727) 291 31 99.

Уполномоченный представитель организатора закупок Товарищества с ограниченной ответственностью «Институт географии» Акпаров М.Н.

Техническая спецификация закупаемых товаров:

| № пп | Наименование | Кол- во | Ед. изм | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метеорологическое оборудование и приборы наблюдения. | 1 | шт. | Будка метеорологическая защитная жалюзийная, БС-1, для размещения и защиты метеорологических устройств, вн. размеры 460*460*605 – 1шт. Будка психрометрическая БП-1, защитная жалюзийная со штативом М-33, для размещения и защиты метеорологических устройств вн. р-ры: 460*290*525мм – 1шт. Термограф М-16АС (суточный), для одновременного измерения и регистрации на диаграммном бланке температуры воздуха в наземных условиях, диапазон температур – от -- 45° до + 55° С. – 1 шт. Гигрограф М-21АС (суточный), для измерения и регистрации относительной влажности воздуха в наземных условиях – 1 шт Анероидный метеорологический барограф М-22АС (суточный), для непрерывной регистарции во времени изменения атмосферного давления в наземных условиях – 1 шт. Термометр метеорологический максимальный ртутный стеклянный, ТМ-1-1 (-35..+50) – 1 шт. Термометр метеорологический максимальный ртутный стеклянный, ТМ-1-2 (-20..+70) – 1 шт. Термометр метеорологический мин-й, спиртовой стеклянный, ТМ-2-2 (-60..+30) –1шт. Термометр метеорологический мин-й, спиртовой стеклянный, ТМ-2-3 (-50..+40)– 1шт. Термометр метеорологический психрометрический, ТМ-4-1 (-35…+40) Комплект из 2-х ртутных стеклянных термометров – 1шт. Термометр метеорологический психрометрический, ТМ-4-2 (-25…+50) Комплект из 2-х ртутных стеклянных термометров – 1шт. Гигрометр М-19, для измерения относительной влажности воздуха на метеорологических станциях, пределы измерения относительной влажности воздуха 30-100% - 1шт. Метеорологический барометр-анероид БАММ-1, диапазон измеряемого давления, кПа (мм рт. ст.) 80 – 106 (600-800) – 1шт. |

Перечень закупаемых товаров:

| № пп | Наименование | Кол- во | Ед. изм. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Метеорологическое оборудование и приборы наблюдения. | 1 | шт. |  |  |

Договор о закупках товара/услуг

Уполномоченный представитель 					Акпаров М.Н.